## Лист1
	1		2					3			4
Запрос	0x01	Установить выход ПЛИС	0x1	[3:0] input_sel	0x1	4'b1110	Подключить вход сигнала (CAL.S)	dummy			dummy
					0x2	4'b1101	Подключить вход +опоры (CAL.VREFP)
					0x3	4'b1011	Подключить вход -опоры (CAL.VREFN)
					0x4	4'b0111	Подключить вход земли (CAL.GND)
					0xF	4'b1111	Отключить все входы (По умолч.)
			0x2	[2:0] mu_sel	0x1	3'b110	Масштаб 1 (По умолч.)	dummy			dummy
					0x2	3'b101	Масштаб 10
					0x3	3'b011	Масштаб 100
			0x3	[3:0] avk_sel	0x1	4'b1110	Подключить RH к опоре, остальные в обр. связь	dummy			dummy
					0x2	4'b1101	Подключить RM к опоре, остальные в обр. связь
					0x3	4'b1011	Подключить RL к опоре, остальные в обр. связь
					0x4	4'b0111	Подключить RSH к опоре, остальные в обр. связь
					0xF	4'b1111	Все резисторы включить в обратную связь (По умолч.)
			0x4	fil1_sel	0x0	1'b1	Фильтр 1 (на входе МУ) выключен	dummy			dummy
					0xF	1'b0	Фильтр 1 (на входе МУ) включен (По умолч.)
			0x5	fil2_sel	0x0	1'b1	Фильтр 2 (на выходе МУ) выключен (По умолч.)	dummy			dummy
					0xF	1'b0	Фильтр 2 (на входе МУ) включен
Ответ	0x00		0xFF					0x00			0x00	Не установлено
											0xFF	Установлено
Запрос	0x02	Состояние выходов ПЛИС	0x01	[3:0] input_sel				dummy			dummy
			0x02	[2:0] mu_sel
			0x03	[3:0] avk_sel
			0x04	fil1_sel
			0x05	fil2_sel
Ответ	0x00		0xFF					0x00			8'hXX	Состояние запрошенных выводов
Запрос	0x03	Выбор микросхемы SPI	0x01	comp1_cs
			0x02	comp2_cs
			0x03	relay_cs
Ответ	0x00		0xFF
Запрос	0x04	Считать статус измерений	dummy					dummy
Ответ	0x00		0xFF					8'hXX	[3:0] — заполнение буфера [7:4] — режим измерения
Запрос	0x05	Считать результаты измерений	dummy					dummy			---||---
Ответ	0x00		0xFF					8'hXX	Данные
Запрос	0x06	Настройка ПЛИС	0x01	Режим измерения
			0x02	Режим АВК
			0x03	Очистить FIFO
Ответ	0x00		0xFF